{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":21,"n_cols":7,"rows_kept":21}
["序号","物料名称","规格型号","材质","单位","计划数量","分类"]
[1,"塑料桶","3L",null,"个",2,"五金机电"]
[2,"低压电缆","ZC-YJV-0.6/1KV-4*1.5",null,"米",{"v":4500,"d":"4,500"},"电仪备件"]
[3,"低压电缆","ZC-YJV-0.6/1KV-4*2.5",null,"米",{"v":2000,"d":"2,000"},"电仪备件"]
[4,"低压电缆","ZC-YJV-0.6/1KV-3*10+1*6",null,"米",{"v":1600,"d":"1,600"},"电仪备件"]
[5,"低压电缆","ZC-YJV-0.6/1KV-3*16+1*10",null,"米",350,"电仪备件"]
[6,"低压电缆","ZC-YJV-0.6/1KV-3*25+1*16",null,"米",350,"电仪备件"]
[7,"低压电缆","ZC-YJV-0.6/1KV-3*35+1*16",null,"米",500,"电仪备件"]
[8,"低压电缆","ZC-YJV-0.6/1KV-3*50+1*25",null,"米",150,"电仪备件"]
[9,"低压电缆","ZC-YJV-0.6/1KV-3*70+1*35",null,"米",300,"电仪备件"]
[10,"低压电缆","ZR-YJV-0.6/1KV 3*4+1*2.5",null,"米",{"v":2000,"d":"2,000"},"电仪备件"]
[11,"低压电缆","ZR-YJV-0.6/1KV 3*6+1*4",null,"米",510,"电仪备件"]
[12,"低压电缆","ZR-YJV-0.6/1KV 3*185+1*95",null,"米",150,"电仪备件"]
[13,"控制电缆","ZC-KVVP-450/750V  8*1.5",null,"米",{"v":2500,"d":"2,500"},"电仪备件"]
[14,"控制电缆","ZC-KVVP-450/750V  10*1.5",null,"米",{"v":1000,"d":"1,000"},"电仪备件"]
[15,"托盘式玻璃钢桥架","3000*100*100 玻璃钢",null,"米",200,"电仪备件"]
[16,"托盘式玻璃钢桥架","3000*200*100 玻璃钢",null,"米",100,"电仪备件"]
[17,"玻璃钢桥架","（600+200）x200",null,"米",180,"电仪备件"]
[18,"玻璃钢桥架","（100+300）x200",null,"米",120,"电仪备件"]
[19,"玻璃钢桥架","800x200",null,"米",330,"电仪备件"]
[20,"玻璃钢桥架","300x200",null,"米",120,"电仪备件"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}