{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":87,"n_cols":10,"rows_kept":87}
["月份","物料编码","物料名称","规格型号","材质","单位","数量","需求部门","相关计划人","采购方式"]
[2025.07,"050102025","压力表","Y100 量程：0-1.0MPa 精度：1.6级  接口M20*1.5",null,"块",3,"电仪车间","刘源丹","比选采购"]
[2025.07,"050202114","热电阻","测温元件：316L铠装，PT100三线制，直径8mm，插深：250mm，精度A级，连接法兰：DN25",null,"个",1,"电仪车间","刘源丹","比选采购"]
[2025.07,"050301065","压力变送器","：螺纹M20*1.5 -10Kpa~10Kpa",null,"台",16,"电仪车间","刘源丹","比选采购"]
[2025.07,"050302007","液位变送","单效、双效专用",null,"台",1,"电仪车间","刘源丹","比选采购"]
[2025.07,"050304054","差压变送器","双法兰 0-120Kpa，PN16，TA10 MVR分离器专用",null,"台",1,"电仪车间","刘源丹","比选采购"]
[2025.07,"050304068","洗水流量（涡街）1级上段","见数据表",null,"台",2,"电仪车间","刘源丹","比选采购"]
[2025.07,"050304069","洗水流量（涡街）1级下段","见数据表",null,"台",2,"电仪车间","刘源丹","比选采购"]
[2025.07,"050304103","超声波流量计","01FT-8008，测量范围：0-30m3，详见数据表",null,"台",1,"电仪车间","刘源丹","比选采购"]
[2025.07,"050306051","投入式液位计","无组织专用，详见数据表",null,"台",5,"电仪车间","刘源丹","比选采购"]
[2025.07,"050390023","PH计","品牌：E+H，详见数据表（变送器：CM42-MTA000EAZ00，电极：CPS11E-NA7BAA",null,"套",1,"电仪车间","刘源丹","比选采购"]
[2025.07,"050506025","5工序低聚闪蒸布袋电磁阀",null,null,"套",30,"电仪车间","刘源丹","比选采购"]
[2025.07,"050506044","电磁阀","品牌：ASCO，型号：YA2BA4524G00061",null,"台",5,"电仪车间","刘源丹","比选采购"]
[2025.07,"050507005","气源接头 材质：304","NPT1/4接口 配Φ8气源管",null,"个",200,"电仪车间","刘源丹","比选采购"]
[2025.07,"050507011","5工序闪蒸专用减压阀","MS9-LFR-G-D7-EUM-AG-BAR&",null,"个",1,"电仪车间","刘源丹","比选采购"]
[2025.07,"050605006","温度安全栅(0-500℃）","KCD2-UT2-Ex1",null,"支",5,"电仪车间","刘源丹","比选采购"]
[2025.07,"050605009","安全栅","品牌：福建虹润，型号：NHR-M23-27/X-0/X-D",null,"块",4,"电仪车间","刘源丹","比选采购"]
[2025.07,"050610006","双绞屏蔽仪表电缆","ZR-DJYVRP 1*2*1.5m3",null,"米",300,"电仪车间","刘源丹","比选采购"]
[2025.07,"050702002","装配式热电阻","气相温度 双支，M27*2 550/400mm",null,"支",1,"电仪车间","刘源丹","比选采购"]
[2025.07,"050702003","装配式热电阻","出料温度 双支，M27*2 250/150mm",null,"支",1,"电仪车间","刘源丹","比选采购"]
[2025.07,"050702004","双金属温度计","测温范围：0-300℃；表盘：直径150mm，316SS；测量杆：铠装6mm，316SS；方向：万向",null,"块",2,"电仪车间","刘源丹","比选采购"]
[2025.07,"050702005","不锈钢隔膜压力表","测量范围：-0.1~0Mpa，表盘直径：150mm，过程连接：M20*1.5，安装方向：径向，精度：",null,"块",2,"电仪车间","刘源丹","比选采购"]
[2025.07,"050703013","预埋式热电阻","蒸汽压缩机专用，三线制PT100，精度：A级，延长线：镀银四氟绝缘金属网屏蔽 1.5米  ，接线端子",null,"支",1,"电仪车间","刘源丹","比选采购"]
[2025.07,"050704008","压力变送器","单法兰DN80 PN16 -100~0Kpa",null,"台",1,"电仪车间","刘源丹","比选采购"]
[2025.07,"050710027","上料机换向阀","63型（含气缸）",null,"套",1,"电仪车间","刘源丹","比选采购"]
[2025.07,"050102030","耐震隔膜压力表","直径：Φ100 量程：0-2.5MPa 精度：1.6 隔膜材质：316L 阀兰：DN25",null,"块",3,"研发创新","周鑫","比选采购"]
[2025.07,"030101133","热水循环泵 机械密封动环","KB150-125-400A","304+硬质合金(自贡双源）","件",5,"PPS装置","周添","比选采购"]
[2025.07,"030101134","热水循环泵 机械密封静环","KB150-125-400A","304+硬质合金(自贡双源）","件",5,"PPS装置","周添","比选采购"]
[2025.07,"030101157","碱液、尾气塔循环泵 机械密封动环","KB100-65-315A","304+硬质合金","件",5,"PPS装置","周添","比选采购"]
[2025.07,"030101158","碱液、尾气塔循环泵 机械密封静环","KB100-65-315A","304+硬质合金","件",5,"PPS装置","周添","比选采购"]
[2025.07,"030101551","混合液循环泵（1P5001D） 机封","HZJ80-50-200 316L","316L","套",2,"PPS装置","周添","比选采购"]
[2025.07,"030105243","压滤泵 动环","KB50-32-250","自贡双源","件",5,"PPS装置","周添","比选采购"]
[2025.07,"030105244","压滤泵 静环","KB50-32-250","自贡双源","件",5,"PPS装置","周添","比选采购"]
[2025.07,"030105247","压滤泵 轴套O型圈","KB50-32-250","自贡双源","件",5,"PPS装置","周添","比选采购"]
[2025.07,"030105284","混合液泵泵头（1P5001B）","ZBK80-50-250AI Q=45m3/h，H=75m","316L","个",2,"PPS装置","周添","比选采购"]
[2025.07,"030190095","离心泵泵体（厌沉池排泥泵 二沉池排泥泵缓冲池排泥泵 PPS流沉排泥泵）","CHD50.75-50A","川源股份","个",1,"PPS装置","周添","比选采购"]
[2025.07,"030190096","离心泵泵头（厌沉池排泥泵 二沉池排泥泵缓冲池排泥泵 PPS流沉排泥泵）","CHD50.75-50A","川源股份","个",1,"PPS装置","周添","比选采购"]
[2025.07,"030190244","潜水泵","220V 1.5kw 25 m3/h 扬程7米  304全不锈钢  开式叶轮",null,"台",1,"PPS装置","周添","比选采购"]
[2025.07,"030204242","密闭氟胶压滤机滤布","1250型 108℃ 透气1.8-2.4(1M7502AB)",null,"套",20,"PPS装置","周添","比选采购"]
[2025.07,"030204272","密闭氟胶压滤机滤布","1000型 108℃ 透气3-5 (1M7501ABC)",null,"套",40,"PPS装置","周添","比选采购"]
[2025.07,"031401004","缩聚釜　轴承内隔套","见PDF图(∮250×∮230×25)",null,"件",8,"PPS装置","周添","比选采购"]
[2025.07,"031401005","缩聚釜　轴承外隔套","见PDF图(∮160×∮140×25)",null,"件",8,"PPS装置","周添","比选采购"]
[2025.07,"031401007","缩聚釜　齿形垫","∮523×∮497×3","材质：321","件",20,"PPS装置","周添","比选采购"]
[2025.07,"031401022","缩聚釜金属包垫片","40-40 (Φ92*Φ68*3(HGT20609-2009))","RSB/316L","个",50,"PPS装置","周添","比选采购"]
[2025.07,"031401024","缩聚釜 轴承内隔套","Φ140*Φ120*25","S32168","个",8,"PPS装置","周添","比选采购"]
[2025.07,"031401025","缩聚釜 轴承外隔套","Φ215*Φ195*25","S32168","个",8,"PPS装置","周添","比选采购"]
[2025.07,"031601186","轴承","7224C(2507保持架+2507内外圈+氮化硅滚珠）","耐特陶塑","盘",4,"PPS装置","周添","比选采购"]
[2025.07,"031602002","减速器（PAC搅拌反应机1）","WB120-LD-23-0.75KW",null,"台",1,"PPS装置","周添","比选采购"]
[2025.07,"031602003","减速器（PAC搅拌反应机2）","WB120-LD-43-0.75KW",null,"台",1,"PPS装置","周添","比选采购"]
[2025.07,"080401074","篮式过滤器","SRBL-16P DN50 80目 304","304","个",2,"PPS装置","周添","比选采购"]
[2025.07,"080401075","篮式过滤器","SRBL-16P DN150 80目 304","304","个",2,"PPS装置","周添","比选采购"]
[2025.07,"890201038","轴承","6310",null,"盘",10,"PPS装置","周添","比选采购"]
[2025.07,"030106182","导热油循环泵 联轴器皮带","125-80-250",null,"件",20,"PPS装置","杨军","比选采购"]
[2025.07,"030107055","FIJ50-32-250  （不含电机及机座）","316L","316L","台",1,"PPS装置","杨军","比选采购"]
[2025.07,"030107214","洗气塔喷淋泵 机械密封动环","FIJ65-40-200","304+硬质合金(江苏飞翔）","件",5,"PPS装置","杨军","比选采购"]
[2025.07,"030107215","洗气塔喷淋泵 机械密封静环","FIJ65-40-200","304+硬质合金(江苏飞翔）","件",5,"PPS装置","杨军","比选采购"]
[2025.07,"030107219","洗气塔喷淋泵 动环O型圈","FIJ65-40-200","氟橡胶包四氟(江苏飞翔）","件",10,"PPS装置","杨军","比选采购"]
[2025.07,"030107225","洗气塔喷淋泵 轴套","FIJ65-40-200","304","件",2,"PPS装置","杨军","比选采购"]
[2025.07,"030107226","洗气塔喷淋泵 膜片联轴器","FIJ65-40-200","无锡创明","套",2,"PPS装置","杨军","比选采购"]
[2025.07,"030107282","洗气塔进液泵 膜片组件","FIJ65-50-160（含柱销）","（江苏飞翔）","套",4,"PPS装置","杨军","比选采购"]
[2025.07,"030107724","七工序 叠片挠性联轴器","D4-6-00P67  TDE4-6X-00T49",null,"套",2,"PPS装置","杨军","比选采购"]
[2025.07,"030107872","七工序机封 介质侧静环","224UU-45","TA2+硬质合金密封面","件",10,"PPS装置","杨军","比选采购"]
[2025.07,"030107873","七工序机封 介质侧动环","224UU-45","TA2+硬质合金密封面","件",10,"PPS装置","杨军","比选采购"]
[2025.07,"030107874","七工序机封 大气侧动环","224UU-45","304+硬质合金密封面","件",10,"PPS装置","杨军","比选采购"]
[2025.07,"030107875","七工序机封 大气侧静环","224UU-45","304+硬质合金密封面","件",10,"PPS装置","杨军","比选采购"]
[2025.07,"030107926","离心泵（七工序新1P7305）机封","ZBQ-65-40-315AⅠQ= 11m3/h H=30m 7.5KW","TA2","套",1,"PPS装置","杨军","比选采购"]
[2025.07,"030107930","离心泵（七工序新1P7305) 短轴套","ZBQ-65-40-315AⅠ","TA2","件",5,"PPS装置","杨军","比选采购"]
[2025.07,"030109003","弹性套","φ34Xφ18X8","黑色橡胶","颗",100,"PPS装置","杨军","比选采购"]
[2025.07,"030112035","熔盐转液泵轴承座","50UKB-ZK-20-20/5.5KW-2","铸铁","件",1,"PPS装置","杨军","比选采购"]
[2025.07,"030112062","离心泵（七工序新1P7305) 机封介质侧动环","ZBQ-65-40-315AⅠQ= 11m3/h H=30m 7.5KW","TA2+硬质合金","件",10,"PPS装置","杨军","比选采购"]
[2025.07,"030112063","离心泵（七工序新1P7305) 机封介质侧静环","ZBQ-65-40-315AⅠQ= 11m3/h H=30m 7.5KW","TA2+硬质合金","件",10,"PPS装置","杨军","比选采购"]
[2025.07,"030112064","离心泵（七工序新1P7305) 机封大气侧动环","ZBQ-65-40-315AⅠQ= 11m3/h H=30m 7.5KW","304+硬质合金","件",10,"PPS装置","杨军","比选采购"]
[2025.07,"030112065","离心泵（七工序新1P7305） 机封座（带弹簧）","ZBQ-65-40-315AⅠQ= 11m3/h H=30m 7.5KW","316L","套",2,"PPS装置","杨军","比选采购"]
[2025.07,"030112066","离心泵（七工序新1P7305) 机封大气侧静环","ZBQ-65-40-315AⅠQ= 11m3/h H=30m 7.5KW","304+硬质合金","件",10,"PPS装置","杨军","比选采购"]
[2025.07,"030112068","离心泵（七工序新1P7305) 机封静环O型圈","ZBQ-65-40-315AⅠQ= 11m3/h H=30m 7.5KW","F26","件",10,"PPS装置","杨军","比选采购"]
[2025.07,"030112381","碱性压滤泵轴套","80HFM-II-20-80/30KW-2","碳化硅","件",5,"PPS装置","杨军","比选采购"]
[2025.07,"030202039","LW650卧螺离心机 刮刀（配螺栓）","LW650×2450-NB","2205+耐麻合金","套",4,"PPS装置","杨军","比选采购"]
[2025.07,"030303002","浆叶干燥机 旋转接头压环","∮134.5×∮112.1×20",null,"件",5,"PPS装置","杨军","比选采购"]
[2025.07,"030303011","浆叶干燥机 旋转接头圆柱环","∮179×∮110×35",null,"件",5,"PPS装置","杨军","比选采购"]
[2025.07,"030801548","离心风机","CGW9-16N07.5D（改进型）","304","个",1,"PPS装置","杨军","比选采购"]
[2025.07,"031001121","机封水冷却器","AN15L2-1SE","304","台",1,"PPS装置","杨军","比选采购"]
[2025.07,"031001122","机封水冷却器 换热板片","AN15L2","304","片",91,"PPS装置","杨军","比选采购"]
[2025.07,"031601225","轴承","7309AC  SKF","SKF","件",10,"PPS装置","杨军","比选采购"]
[2025.07,"031601270","轴承","22316CA/W33C3  SKF",null,"个",8,"PPS装置","杨军","比选采购"]
[2025.07,"031601271","轴承","32210",null,"个",4,"PPS装置","杨军","比选采购"]
[2025.07,"031602073","造球机减速器摆线轮","BW-B5-23",null,"件",2,"PPS装置","杨军","比选采购"]
[2025.07,"031602283","摆线针减速机","BWD0-43-1.1",null,"台",1,"PPS装置","杨军","比选采购"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}