{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":68,"n_cols":10,"rows_kept":68}
["月份","物料编码","物料名称","规格型号","材质","单位","数量","需求部门","相关计划人","采购方式"]
["2025.07","030101132","热水循环泵 机械密封","KB150-125-400A","304+硬质合金(自贡双源）","套",5,"PPS装置","周添","询价、比选采购"]
["2025.07","030101156","碱液、尾气塔循环泵 机械密封","KB100-65-315A","304+硬质合金","套",5,"PPS装置","周添","询价、比选采购"]
["2025.07","030101169","碱液、尾气塔循环泵 轴套O型圈","KB100-65-315A","F26","颗",10,"PPS装置","周添","询价、比选采购"]
["2025.07","050102032","不锈钢压力表","仪表位号：1PG-6314，测量范围：0-16Kpa，过程连接：M20*1.5，详见数据表",null,"块",2,"电仪车间","张勇","询价、比选采购"]
["2025.07","050109008","压力表焊接管座","连接规格：焊接 - 1/2\"NPT(F)，150LB，材质：Q345R，长度：100mm",null,"个",10,"电仪车间","张勇","询价、比选采购"]
["2025.07","050109009","二阀组","连接规格：1/2\"(M)-1/2\"(F)，耐压：300LB；耐温：500℃，材质：ANSI316，带",null,"个",6,"电仪车间","张勇","询价、比选采购"]
["2025.07","050211016","双金属温度计","仪表位号：1TG-6312，插深/总长：200/350mm，测量范围：0-500℃，过程连接：DN2",null,"块",2,"电仪车间","张勇","询价、比选采购"]
["2025.07","050211017","双金属温度计","仪表位号：1TG-6314，插深/总长：350/500mm，测量范围：0-500℃，过程连接：DN2",null,"块",1,"电仪车间","张勇","询价、比选采购"]
["2025.07","050211018","双金属温度计","仪表位号：1TG-6315，插深/总长：350/500mm，测量范围：0-100℃，过程连接：DN2",null,"块",1,"电仪车间","张勇","询价、比选采购"]
["2025.07","050301049","压力变送器（正压）","量程:0-1.6MP 连接方式：与引压管相联",null,"台",1,"电仪车间","张勇","询价、比选采购"]
["2025.07","050303009","一体化温变","仪表位号：1TT-6312，插深/总长：200/350mm，测量范围：0-500℃，过程连接：DN2",null,"支",1,"电仪车间","张勇","询价、比选采购"]
["2025.07","050303010","一体化温变","仪表位号：1TT-6314，插深/总长：350/500mm，测量范围：0-500℃，过程连接：DN2",null,"支",1,"电仪车间","张勇","询价、比选采购"]
["2025.07","050303011","一体化温变","仪表位号：1TT-6315，插深/总长：350/500mm，测量范围：0-100℃，过程连接：DN2",null,"支",1,"电仪车间","张勇","询价、比选采购"]
["2025.07","050304039","楔形流量计（7工序）",null,null,"台",1,"电仪车间","张勇","询价、比选采购"]
["2025.07","050304104","涡街流量计","仪表位号：1FT-6310，0-200m3/h，详见数据表",null,"台",1,"电仪车间","张勇","询价、比选采购"]
["2025.07","050306052","磁翻板液位计","磁翻板液位计",null,"台",1,"电仪车间","张勇","询价、比选采购"]
["2025.07","050501018","气动调节阀","仪表位号：1FV-6304，详见数据表",null,"台",1,"电仪车间","张勇","询价、比选采购"]
["2025.07","050504001","氮封阀","DN25 PN16 ZZYVP-16B",null,"套",2,"电仪车间","张勇","询价、比选采购"]
["2025.07","050507003","脱水液大球阀减压阀","SMC AW-N04BG-A  SET:0.05-0.7MPA",null,"套",5,"电仪车间","刘源丹","询价、比选采购"]
["2025.07","050507004","仪表用减压阀","2分减压阀 AFR2000 NPT1/4接口",null,"套",60,"电仪车间","刘源丹","询价、比选采购"]
["2025.07","050605001","AI安全栅","KCD2-STC-EX1",null,"支",10,"电仪车间","刘源丹","询价、比选采购"]
["2025.07","050704016","板框压榨压力（防爆：Exe IIC GB）输出4-20mA","连接方式：M20*1.5 介质：脱盐水 温度：50  量程：0-2.5MPa 带表头显示",null,"台",3,"电仪车间","刘源丹","询价、比选采购"]
["2025.07","050704017","板框进料压力（防爆：Exe IIC GB）输出4-20mA","连接方式：DN50 介质：工作液 温度：70  量程：0-1.6MPa 隔膜材质：316L 带表头显",null,"台",3,"电仪车间","刘源丹","询价、比选采购"]
["2025.07","050902001","1路485数据光猫","型号：NQ-MOD268-F20A/B",null,"套",1,"电仪车间","刘源丹","询价、比选采购"]
["2025.08","020201081","活性炭填装专用网兜","25kg 40目 0.8*1.2m",null,"个",30,"PPS装置","蒋倩文","询价、比选采购"]
["2025.08","030101280","醋酸输送泵 轴","HZ65-40-250B （1P1031）","3Cr13","件",2,"PPS装置","杨军","询价、比选采购"]
["2025.08","030106122","蒸发塔采出泵 泵轴","IHT50-32-250A","（安徽瑞耐特）","件",2,"PPS装置","杨军","询价、比选采购"]
["2025.08","030106721","六工序机封 机封弹簧","IHT65-40-200B","316","件",10,"PPS装置","杨军","询价、比选采购"]
["2025.08","030106733","六工序 联轴器","∮105×25-∮105×28",null,"套",2,"PPS装置","杨军","询价、比选采购"]
["2025.08","030107047","净化盐水泵（粗盐水泵）集装式双端面机封","FIJ50-32-250","316L/304+硬质合金","套",1,"PPS装置","杨军","询价、比选采购"]
["2025.08","030107223","洗气塔喷淋泵 机械密封","FIJ65-40-200","304+硬质合金","套",2,"PPS装置","杨军","询价、比选采购"]
["2025.08","030107647","双效压滤泵 机封（1P7307AB）","80HFM-Ⅱ-5-80/22KW-2",null,"套",2,"PPS装置","杨军","询价、比选采购"]
["2025.08","030107720","立式自吸泵","80WFB-A   H=30m ,Q=50m3/h","316L","台",2,"PPS装置","杨军","询价、比选采购"]
["2025.08","030107724","七工序 叠片挠性联轴器","D4-6-00P67  TDE4-6X-00T49",null,"套",2,"PPS装置","杨军","询价、比选采购"]
["2025.08","030107727","七工序 叠片挠性联轴器 叠片组件","D4-6-10（配螺栓、螺母、衬套）",null,"套",10,"PPS装置","杨军","询价、比选采购"]
["2025.08","030107819","七工序机封 弹簧座（带推环、传动螺钉）","C8B-28/C8B-28-05/06/07","304","套",1,"PPS装置","杨军","询价、比选采购"]
["2025.08","030108120","溶盐转液泵 前泵盖","50UHB-ⅡZK-20-20/5.5KW","钢衬","件",1,"PPS装置","杨军","询价、比选采购"]
["2025.08","030110020","MVR循环泵机械密封","ZWXII EMZ-1100-330","TA2","套",1,"PPS装置","杨军","询价、比选采购"]
["2025.08","030112103","双效压滤泵 机封K1密封圈(JS型)","80HMF-Ⅱ-5-80/22KW",null,"件",10,"PPS装置","杨军","询价、比选采购"]
["2025.08","030112364","七工序钛泵机封 O型圈","∮36.5×3.55","Aflas","件",10,"PPS装置","杨军","询价、比选采购"]
["2025.08","030112365","七工序钛泵机封 O型圈","∮33×3.55","Aflas","件",10,"PPS装置","杨军","询价、比选采购"]
["2025.08","030202008","LW520卧螺离心机 唇封","LW520B.B0114（改进型）","（重庆江北机械）","件",4,"PPS装置","杨军","询价、比选采购"]
["2025.08","030203006","MVR盐离心机 刮刀","HR500-N","316L","件",3,"PPS装置","杨军","询价、比选采购"]
["2025.08","030203013","MVR离心机 集料槽（配螺栓）","HR500-N 45KW (1M7201)","316L","套",1,"PPS装置","杨军","询价、比选采购"]
["2025.08","030203015","MVR离心机 加速盘","HR500-N","2205","件",1,"PPS装置","杨军","询价、比选采购"]
["2025.08","030203019","MVR离心机 外转鼓底板（改进型）","HR500-N","2205(配推料盘螺栓）","件",1,"PPS装置","杨军","询价、比选采购"]
["2025.08","030203026","MVR离心机 外转鼓耐磨板","HR500-N","316L","件",1,"PPS装置","杨军","询价、比选采购"]
["2025.08","030203032","盐离心机 推料盘螺栓","HR400-Ⅰ15KW (1M7301)","316L","件",30,"PPS装置","杨军","询价、比选采购"]
["2025.08","030203033","盐离心机 布料盘螺栓","HR400-Ⅰ15KW (1M7301)","316L","件",50,"PPS装置","杨军","询价、比选采购"]
["2025.08","030203034","盐离心机 复合油缸","HR400-Ⅰ15KW (1M7301)",null,"套",1,"PPS装置","杨军","询价、比选采购"]
["2025.08","030203035","盐离心机 后轴承","HR400-Ⅰ15KW (1M7301)","ZCuSn10Pb1","件",2,"PPS装置","杨军","询价、比选采购"]
["2025.08","030203036","盐离心机 主轴中间轴承","HR400-Ⅰ15KW (1M7301)",null,"件",1,"PPS装置","杨军","询价、比选采购"]
["2025.08","030203037","盐离心机 前轴承","HR400-Ⅰ15KW (1M7301)","ZCuSn10Pb1","件",2,"PPS装置","杨军","询价、比选采购"]
["2025.08","030203039","盐离心机 防尘圈","HR400-Ⅰ15KW (1M7301)","氟橡胶","件",4,"PPS装置","杨军","询价、比选采购"]
["2025.08","030203044","盐离心机 推料盘","HR400-Ⅰ","316L","件",1,"PPS装置","杨军","询价、比选采购"]
["2025.08","030203072","盐离心机 冲洗液盖板","HR400-Ⅰ","304","件",1,"PPS装置","杨军","询价、比选采购"]
["2025.08","030801127","废气风机联轴器","TF-151B","碳钢","套",1,"PPS装置","杨军","询价、比选采购"]
["2025.08","031601042","轴承","NU309","SKF","件",6,"PPS装置","杨军","询价、比选采购"]
["2025.08","031601043","轴承","7224BCBM  P5","SKF","件",2,"PPS装置","杨军","询价、比选采购"]
["2025.08","031601064","轴承","6230M/C3","SKF","件",2,"PPS装置","杨军","询价、比选采购"]
["2025.08","031601084","带座轴承","FC211",null,"件",2,"PPS装置","杨军","询价、比选采购"]
["2025.08","031601140","轴承","NU324EC","SKF","件",2,"PPS装置","杨军","询价、比选采购"]
["2025.08","031601142","轴承","NU2240EC","SKF","件",1,"PPS装置","杨军","询价、比选采购"]
["2025.08","031601157","轴承","7318BCB",null,"件",2,"PPS装置","杨军","询价、比选采购"]
["2025.08","031601160","轴承","MU1036MA  P5C4",null,"件",1,"PPS装置","杨军","询价、比选采购"]
["2025.08","031601161","轴承","6236MAC4",null,"件",1,"PPS装置","杨军","询价、比选采购"]
["2025.08","031602222","减速器摆片","BWD0-43-1.1",null,"件",2,"PPS装置","杨军","询价、比选采购"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}