{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":56,"n_cols":9,"rows_kept":56}
[]
["2025.10","039001026","防爆防腐操作柱","BZC8050","台",40,"电仪车间","龚国伦","张宇"]
["2025.10","050206001","热电偶（K分度）","连接螺纹27*2　插入深度800mm外径φ16材质：钢玉","支",2,"电仪车间","刘源丹","张宇"]
["2025.10","050301045","压力变送器（单阀栏DN=50）","量程：0-1.6MPa　连接方式：DN50 毛细管长1.5米模片材质：316L","台",2,"电仪车间","刘源丹","张宇"]
["2025.10","050301055","压力变送器","螺纹M20*1.5 -100~0Kpa","台",2,"电仪车间","刘源丹","张宇"]
["2025.10","050301074","压力变送器","单法兰DN80  0~60Kpa TA10平膜片，3米毛细管","台",2,"电仪车间","刘源丹","张宇"]
["2025.10","050301078","压力变送器","单法兰DN80直接安装 0 - 60Kpa","台",2,"电仪车间","刘源丹","张宇"]
["2025.10","050302002","磁浮子液位变送器","UHC-B-2YH","台",2,"电仪车间","刘源丹","张宇"]
["2025.10","050302007","液位变送","单效、双效专用","台",1,"电仪车间","刘源丹","张宇"]
["2025.10","050302024","液位变送器（EJA）","单阀栏  DN80 （见数据表）","件",1,"电仪车间","刘源丹","张宇"]
["2025.10","050302026","液位变送器（双阀栏DN80）","（见数据表）量程：3米 连接方式：DN80 毛细管长高压侧2米和低压侧3米模片材质：316L","台",2,"电仪车间","刘源丹","张宇"]
["2025.10","050302032","浮球液位计","1LT-7209，生产商：上海湛钢江苏，型号：YD-2500-UHZ-519-MG","台",1,"电仪车间","刘源丹","张宇"]
["2025.10","050302042","差压变送器","双法兰DN80 PN16 TA10膜片，0-60Kpa  3米/5米，详见数据表","台",1,"电仪车间","刘源丹","张宇"]
["2025.10","050304056","涡街流量计（6工序)","1FT-6405（见数据表）","台",1,"电仪车间","刘源丹","张宇"]
["2025.10","050304106","电磁流量计（5工序无机膜一级进液","FV-5051","台",1,"电仪车间","刘源丹","张宇"]
["2025.10","050304107","电磁流量计（5工序无机膜二级进液","FV-5052","台",1,"电仪车间","刘源丹","张宇"]
["2025.10","050304108","电磁流量计（5工序无机膜三级进液","FV-5053","台",1,"电仪车间","刘源丹","张宇"]
["2025.10","050501194","一级洗水上段（DN25）","见附表","台",1,"电仪车间","刘源丹","张宇"]
["2025.10","050501195","一级洗水下段（DN50）","见附表","台",2,"电仪车间","刘源丹","张宇"]
["2025.10","050501210","5工序无机膜（一级过滤）","FIC—5051（见数据表）","台",1,"电仪车间","刘源丹","张宇"]
["2025.10","050501211","5工序无机膜（二级过滤）","FIC—5052（见数据表）","台",1,"电仪车间","刘源丹","张宇"]
["2025.10","050501212","5工序无机膜（三级过滤）","FIC—5053（见数据表）","台",1,"电仪车间","刘源丹","张宇"]
["2025.10","050502249","5工序无机膜（一级进液）","1KV-5051（见数据表）","台",1,"电仪车间","刘源丹","张宇"]
["2025.10","050502250","5工序无机膜（二级进液）","1KV-5052（见数据表）","台",1,"电仪车间","刘源丹","张宇"]
["2025.10","050502251","5工序无机膜（排液阀）","1KV-5057（见数据表）","台",1,"电仪车间","刘源丹","张宇"]
["2025.10","050502252","5工序无机膜（放空阀）","1KV-5060（见数据表）","台",1,"电仪车间","刘源丹","张宇"]
["2025.10","050502253","5工序无机膜（进压缩空气阀）","1KV-5059（见数据表）","台",1,"电仪车间","刘源丹","张宇"]
["2025.10","050507011","5工序闪蒸专用减压阀","MS9-LFR-G-D7-EUM-AG-BAR&","个",1,"电仪车间","刘源丹","张宇"]
["2025.10","050508013","气缸（SMC）","CP96SDB50-100C  2D2-VDT MAX.1.0MPa","张",2,"电仪车间","刘源丹","张宇"]
["2025.10","030105184","精制液泵 机械密封","FIJ80-50-200","套",1,"PPS装置","杨军","石方棋"]
["2025.10","030107617","酸性压滤泵 机封（1P7502AB）","80HFM-Ⅱ-30-80/37KW-2","套",3,"PPS装置","杨军","石方棋"]
["2025.10","030107641","双效压滤泵（1P7307AB）副叶轮","80HFM-Ⅱ-5-80/22KW","件",2,"PPS装置","杨军","石方棋"]
["2025.10","030107645","双效压滤泵（1P7307AB）前轴套","80HFM-Ⅱ-5-80/22KW","件",2,"PPS装置","杨军","石方棋"]
["2025.10","030107726","七工序 叠片挠性联轴器 叠片组件","D4-14-10（配螺栓、螺母、衬套）","套",10,"PPS装置","杨军","石方棋"]
["2025.10","030109003","弹性套","φ34Xφ18X8","颗",200,"PPS装置","杨军","潘旭"]
["2025.10","030112061","离心泵（七工序新1P7305) 机封弹簧","ZBQ-65-40-315AⅠQ= 11m3/h H=30m 7.5KW","件",50,"PPS装置","杨军","石方棋"]
["2025.10","030112133","无机膜循环泵（改进型：1P7507) 机械密封","LHF150-125-250 Q=23Om3/h H=20m 22KW","套",2,"PPS装置","杨军","石方棋"]
["2025.10","030112381","碱性压滤泵轴套","80HFM-II-20-80/30KW-2","件",5,"PPS装置","杨军","石方棋"]
["2025.10","030190244","潜水泵","220V 1.5kw 25 m3/h 扬程7米  304全不锈钢  开式叶轮","台",1,"PPS装置","周添","石方棋"]
["2025.10","030190301","减速机循环油泵","Zcb-60   380v","台",1,"PPS装置","杨军","石方棋"]
["2025.10","030190600","柱销","φ18X93-M12","套",50,"PPS装置","杨军","潘旭"]
["2025.10","030201101","合成料将泵离心机（半成品离心机）","LXD500  22KW(1M220～1M2501,1M3201～1M3501)","台",1,"PPS装置","周添","石方棋"]
["2025.10","030201102","合成料将泵离心机（半成品离心机）主轴","LXD500","根",2,"PPS装置","周添","石方棋"]
["2025.10","030201120","离心机滤网","LXD500 150目 316L （厚度：0.8mm）","件",10,"PPS装置","周添","石方棋"]
["2025.10","030203040","盐离心机 筛网","HR400-Ⅰ15KW 0.1mm (1M7301)","套",1,"PPS装置","杨军","石方棋"]
["2025.10","030203041","盐离心机 刮刀","HR400-Ⅰ 15KW (1M7301)","件",10,"PPS装置","杨军","石方棋"]
["2025.10","030390022","真空交联机真空布罩","耐高温  澄强","个",5,"研发创新","周鑫","石方棋"]
["2025.10","030401125","冷干机 过滤器自动排水阀+球阀","DN15,304","套",4,"PPS装置","周添","石方棋"]
["2025.10","030401126","冷干机 气罐自动排水器+球阀","DN25,304","套",2,"PPS装置","周添","石方棋"]
["2025.10","030503002","冷螺旋减速机","XLD4-43-4","台",1,"PPS装置","杨军","石方棋"]
["2025.10","030607003","湿盐仓减速器弧齿锥齿轮轴","TKAF158-zp22-4p-61.02-M5-A-G-110","件",1,"PPS装置","杨军","石方棋"]
["2025.10","030607007","湿盐仓减速机","TKAF158-zp22-4p-61.02-M5-A-G-110","台",1,"PPS装置","杨军","石方棋"]
["2025.10","031101231","脱硝塔循环泵机封","IHF80-65-160G","套",2,"PPS装置","杨军","石方棋"]
["2025.10","031401008","缩聚釜　石墨复合垫","∮473×∮425×3","件",14,"PPS装置","周添","石方棋"]
["2025.10","031401019","缩聚釜内回转体","WH109025-01/11-0","个",2,"PPS装置","周添","石方棋"]
["2025.10","031401020","缩聚釜外回转体","WH109100-14/11-0","个",2,"PPS装置","周添","石方棋"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}